## Лист1
Перелік медичного обладнання станом на 01.02.2020
Найменування | Од.вим. | Залишок
Автоматичний гемоталогічний аналізатор MicroCC20Plus 101480869 | шт | 1
Автоматичний гемоталогічний аналізатор MicroCC20Plus 101480924 | шт | 1
Аквадистилятор ДЄ-Micromed 10480865 | шт | 1
Аквадистилятор ДЄ-Micromed 10480866 | шт | 1
Аназізатор глюкози Ексан GM 10480800 | шт | 1
АНАЛіЗАТОР 'ЕКСАН' -Г 10470300 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР БІОХІМІЧНИЙ MIKROLAB 300 10450485 | шт | 1
Аналізатор гемат.автRT-7600 10470685 | шт | 1
Аналізатор гематологічний MicroCC-20Plus 10480847 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ RT-7600 10470603 (801408057) | шт | 1
АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ RT-7600 10470604 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ RT-7600 10470605 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ RT-7600 10470606 | шт | 1
Аналізатор глюкози ЕKSAN -Gm 101480937 | шт | 1
Аналізатор глюкози ЕKSAN -Gm 101480971 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР СЕЧІ DIRUI H-100 10470612 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР СЕЧІ DIRUI H-100 10470613 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР СЕЧІ DIRUI H-100 10470614 | шт | 1
АНАЛІЗАТОР СЕЧІ DIRUI H-100 10470615 | шт | 1
Аналізатор сечі Dirui H-100 10470686 | шт | 1
АПАРАТ ДЛЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ 10432529 | шт | 1
АПАРАТ РЕФТОН-01-ФС 10470022 | шт | 1
Аппарат електрохірургічний високочастотний 'Надія-4' 10480864 | шт | 1
АППАРАТ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ 10481281 | шт | 1
АП-Т ДЛЯ ПРЕР. БЕР. 10470334 | шт | 1
АП-Т ЕХВЧ 500-5 10480277 | шт | 1
А-Т ДЛЯ ВИМІРЮВАН. ГЛЮКОЗИ ЕТ-202 10470607 | шт | 1
А-Т ДЛЯ ВИМІРЮВАН. ГЛЮКОЗИ ЕТ-202 10470608 | шт | 1
А-Т ДЛЯ ВИМІРЮВАН. ГЛЮКОЗИ ЕТ-202 10470609 | шт | 1
А-Т ДЛЯ ВИМІРЮВАН. ГЛЮКОЗИ ЕТ-202 10470610 | шт | 1
А-Т ДЛЯ ВИМІРЮВАН. ГЛЮКОЗИ ЕТ-202 10470611 | шт | 1
А-Т 'ИСКРА-1' 10470617 | шт | 1
Білірубінометр (білірубінометр 'MEDICARE@ MBJ20) 101480896 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480723 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480724 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480725 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480726 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480727 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480728 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480729 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480730 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480731 | шт | 1
Ваги для новонароджених ел ROMED, BS20 10480732 | шт | 1
Ваги медичні ТВ1-200 с ростометром 10480783 | шт | 1
Ваги медичні ТВ1-200 с ростометром 10480784 | шт | 1
Ваги медичні ТВ1-200 с ростометром 10480785 | шт | 1
Ваги медичні ТВ1-200 с ростометром 10480786 | шт | 1
Ваги медичні ТВ1-200 с ростометром 10480787 | шт | 1
ВАГИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 'ROMED' 10430512 | шт | 1
ВІДСМОКТУВАЧ ХІРУРГІЧНИЙ ВХ-10 10470501 | шт | 1
ПОВІТРЯНИЙ СТЕРИЛІЗАТОР 10470318 | шт | 1
ДІАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПИРО-СПЕКТР+ 10480849 | шт | 1
ДІАТЕРМОКОАГУЛЯТОР 10470280 | шт | 1
ДІОДИНАМИК ДТ50 10470616 | шт | 1
ДИСТИЛЯТОР 10470245 | шт | 1
ДОЗАТОР А-2 АВТОМАТ. ПОРШНЕВОЙ 10434147 | шт | 1
ЕкГ -телеметричний пристрій 'Тредекс' 101480897 | шт | 1
ЕкГ -телеметричний пристрій 'Тредекс' 101480898 | шт | 1
ЕкГ -телеметричний пристрій 'Тредекс' 101480899 | шт | 1
ЕкГ -телеметричний пристрій 'Тредекс' 101480900 | шт | 1
ЕкГ -телеметричний пристрій 'Тредекс' 101480901 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРД. 'HEART SCREEN VISIT' 10470511 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ АКСИОН 10470483 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 12-КАНАЛЬН. ЮКАРД-200 10470500 | шт | 1
Електрокардіограф BeneHeart R3 101480870 ( HEACO LTD) укомпл сумкою | шт | 1
Електрокардіограф Cardio-M 10480963 | шт | 1
Електрокардіограф Cardio-M 10480964 | шт | 1
Електрокардіограф Cardio-M 10480965 | шт | 1
Електрокардіограф Cardio-M 10480966 | шт | 1
Електрокардіограф Cardio-M 10480967 | Шт | 1
Електрокардіограф ELI 230 10480850 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'HEACO' 10480704 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'HEACO' 10480705 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'HEACO' 10480706 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'HEACO' 10480707 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'HEACO' 10480708 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ HEART MIRROR 10470541 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ HEART MIRROR 10470542 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ HEART MIRROR 10470545 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ HEART MIRROR ЗІКО 10470543 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ HEART MIRROR ЗІКО 10470544 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ -КАНАЛЬН. ЮКАРД-100 10480825 | шт | 1
Електрокардіограф 'ЮКАРД 100' 3-х кан 10480703 | шт | 1
Електрокардіограф ЮКАРД-100 101480932 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГР. 3-Х КАНАЛЬН. 'ЮКАРД10' 10480530 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 3Д 10470417 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ КАРДІОВІТ 10470363 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ ЕК-1Т-03М 10432401 | шт | 1
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 'ЮКАРД-200' 10470470 | шт | 1
Елетрокардіограф портативний 3-х канал 'ЮКАРД 100' 101480902 | шт | 1
Елетрокардіограф портативний 3-х канал 'ЮКАРД 100' 101480903 | шт | 1
Елетрокардіограф портативний 3-х канал 'ЮКАРД 100' 101480904 | шт | 1
ИНГАЛЯТОР 'ВУЛКАН' 10470618 | шт | 1
Інгалятор 'БІОМЕД' 403С 10480772 | шт | 1
Інгалятор 'БІОМЕД' 403С 10480773 | шт | 1
Інгалятор 'БІОМЕД' 403С 10480774 | шт | 1
Інгалятор 'БІОМЕД' 403С 10480775 | шт | 1
Інгалятор 'БІОМЕД' 403С 10480776 | шт | 1
Індикатор внутр.очн тиску ИГД-02 'ПРА' 10480817 | шт | 1
Індикатор внутриочного тиску ИГД-02 10480819 (9288) | шт | 1
Індикатор внутриочного тиску ИГД-02 10480820 | шт | 1
Індикатор внутриочного тиску ИГД-02 10480821 | шт | 1
Індикатор внутриочного тиску ИГД-02 10480822 | шт | 1
КВАРЦ МАЯЧНЫЙ 10432005 | шт | 1
КЛІН.-ДИАГН. МІКР. 'БІОЛАМ' 10450180 | шт | 1
КОЛЬПОСКОП 'С-140' 10470469 | шт | 1
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИЧНИЙ DX-NT 10470471 | шт | 1
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИЧНИЙ СПЕКТР 10470495 | шт | 1
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИЧНИЙ СПІРОМЕТР MIR 10470472 | шт | 1
Корпус з табл Сівцева для пер зору 10480759 | шт | 1
Корпус з табл Сівцева для пер зору 10480760 | шт | 1
Корпус з табл Сівцева для пер зору 10480761 | шт | 1
Корпус з табл Сівцева для пер зору 10480762 | шт | 1
КРІСЛО ГІНЕКОЛОГ 10470466 | шт | 1
КРІСЛО ГІНЕКОЛОГ 10470467 | шт | 1
Кушетка універсальна гінекологічна ККГ 10480777 | шт | 1
Кушетка універсальна гінекологічна ККГ 10480778 | шт | 1
Кушетка універсальна гінекологічна ККГ 10480779 | шт | 1
Кушетка універсальна гінекологічна ККГ 10480780 | шт | 1
Кушетка універсальна гінекологічна ККГ 10480781 | щт | 1
Лабораторна центрифуга СМ-3М 101480933 | шт | 1
Лабораторна центрифуга СМ-3М 101480934 | шт | 1
Лабораторна центрифуга СМ-3М 101480935 | шт | 1
ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ 10470184 | шт | 1
ЛАРИНГОСКОП 10405083 | шт | 1
МІКРОСКОП БІОЛАМ 10450179 | шт | 1
МІКРОСКОП Р-15 10470384 | шт | 1
МІКСЕР 'ВОРОНЕЖ' 10475001 | шт | 1
Мікроскоп "Биомед"ХSG-109L 10480962 | шт | 1
МІКРОСКОП БІНОКУЛЯРНИЙ МС-20, ФІРМИ 10450486 | шт | 1
Мікроскоп біологічний Xs-3320 10480851 | шт | 1
Мікроскоп біологічний Xs-3320 10480852 | шт | 1
Мікроскоп біологічний Xs-3320 10480853 | шт | 1
Міні ротатор Bio RS-24 101480936 | шт | 1
НАБОР ЛОР 10432389 | шт | 1
Набор пробних окулярних лінз та призм Абромед 10480823 | шт | 1
Набор пробних окулярних лінз та призм Абромед 10480824 | шт | 1
НАБІР СЕМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10405090 | шт | 1
Напівавтоматичний біохімічний аналізатор HTI BioChem SA 10480849 | шт | 1
НЕГАТОСКОП 10472558 | шт | 1
ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦ.ОБПЕ-25М 10470489 | шт | 1
ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦИДНИЙ 10470298 | шт | 1
ОФТАЛЬМОСКОП 10470463 | шт | 1
Пакувальна машина для стерил упаковки (Hd 260 MS-8). HAWO GmbH' 10480818 | шт | 1
Пакувальний апарат hd-260-MS-8 10470005 | шт | 1
ПАРАФІНОНАГРІВАЧ 10470619 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480733 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480734 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480735 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480736 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480737 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480738 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480739 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480740 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480741 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480742 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480743 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480744 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480745 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480746 | шт | 1
Персональні ваги, для дорослих ROMED 118EF 10480747 | шт | 1
ПУЛЬСОКСИМЕТР РУЧНИЙ Р10 10470531 | шт | 1
ПУЛЬСОКСИМЕТР РУЧНИЙ Р10 10470532 | шт | 1
ПУЛЬСОКСИМЕТР РУЧНИЙ Р10 10470533 | шт | 1
ПУЛЬСОКСИМЕТР РУЧНИЙ Р10 10470534 | шт | 1
ПУЛЬСОКСИМЕТР РУЧНИЙ Р10 10470535 | шт | 1
РЕОГРАФ 06.1992 10470308 | шт | 1
Рефлектор лобний 10480748 | шт | 1
Рефлектор лобний 10480750 | шт | 1
Рефлектор лобний 10480751 | шт | 1
Рефлектор лобний 10480752 | шт | 1
СВІТИЛЬНИК ОГЛЯД. З ПРУЖ. КРОНШТ. 10470481 | шт | 1
Світильник операційний 1-о рефл L751-II 'БІОМЕД' 10480805 | шт | 1
Світильник операційний 1-о рефл L751-II 'БІОМЕД' 10480806 | шт | 1
Світильник операційний 1-о рефл L751-II 'БІОМЕД' 10480807 | шт | 1
Світильник операційний 1-о рефл L751-II 'БІОМЕД' 10480808 | шт | 1
СТЕРЕЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20-03 10470492 | шт | 1
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-3 10470483 | шт | 1
Стерилізатор паровий М1-ST(ГК-100) 10480944 | шт | 1
Стерилізатор повітряний ГП-40 10480768 | шт | 1
Стерилізатор повітряний ГП-40 10480769 | шт | 1
Стерилізатор повітряний ГП-40 10480770 | шт | 1
Стерилізатор повітряний ГП-40 10480771 | шт | 1
СТІЛ АНАСТЕЗИОЛОГА 10470227 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480910 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480911 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480912 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480913 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480914 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480915 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480916 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480917 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480918 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480919 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480920 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480921 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480922 | шт | 1
Сумка медична лікаря/медсестри 101480923 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙН. ЛІКАРЯ 10470502 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470546 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470547 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470548 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470549 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470550 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470551 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470552 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470553 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470554 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470555 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470556 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470557 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470558 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470559 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470560 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470561 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470562 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470563 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470564 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470565 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470566 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470567 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470568 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470569 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470570 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470571 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470572 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470573 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470574 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470575 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470576 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 10470577 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470503 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470578 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470579 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470580 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470581 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470582 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470583 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470584 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470585 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470586 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470587 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470588 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470589 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470590 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470591 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470592 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470593 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470594 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470595 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470596 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470597 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470598 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470599 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470600 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470601 | шт | 1
СУМКА-УКЛАДКА ФЕЛЬДШЕРА 10470602 | шт | 1
Таблиця Рябкина для кольору пер зору 10480763 | шт | 1
Таблиця Рябкина для кольору пер зору 10480764 | шт | 1
Таблиця Рябкина для кольору пер зору 10480765 | шт | 1
Таблиця Рябкина для кольору пер зору 10480766 | шт | 1
Таблиця Рябкина для кольору пер зору 10480767 | шт | 1
ТЕЛЕЖКА БАГАТОФУНКЦ. 10480402 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10433051 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10433715 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10470304 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10470306 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10470351 | шт | 1
ТЕРМОСТАТ 10470395 | шт | 1
Тонометирний очний транспальпебральний ТАО1і 101480905 | шт | 1
Тонометирний очний транспальпебральний ТАО1і 101480906 | шт | 1
Тонометирний очний транспальпебральний ТАО1і 101480907 | шт | 1
Тонометирний очний транспальпебральний ТАО1і 101480908 | шт | 1
Тонометирний очний транспальпебральний ТАО1і 101480909 | шт | 1
Тонометр внутрішньо очного тиску ТГД-01 (за Маклаковим) 10480754 | шт | 1
Тонометр внутрішньо очного тиску ТГД-01 (за Маклаковим) 10480755 | шт | 1
Тонометр внутрішньо очного тиску ТГД-01 (за Маклаковим) 10480756 | шт | 1
Тонометр внутрішньо очного тиску ТГД-01 (за Маклаковим) 10480757 | шт | 1
УВЧ-30 10432491 | шт | 1
УВЧ-30 10472553 | шт | 1
ФЕТАЛЬНИЙ ДОПЛЕР F10 10470540 | шт | 1
ФОТОЕЛЕКТРОКОЛОРИМЕТР АР-101 10470484 | шт | 1
ФОТОЕЛЕКТРОКОЛОРИМЕТР КФК-2 10450173 | шт | 1
Центрифуга 10441481 | шт | 1
Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3.01 10480848 | шт | 1
Центрифуга СМ-3.01 Micromed 10480867 | шт | 1
Центрифуга СМ-3.01 Micromed 10480868 | шт | 1
Шафа витяжна на 2роб місця 10470006 | шт | 1
ШАФА СУХОЖАРОВА 10434044 | шт. | 1
ШАФА СУХОЖАРОВА 10470190 | шт | 1